## 1.1 A.2 最高投标限价封面
A.2 最高投标限价封面
| 望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年11月26日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
B.2 最高投标限价扉页
|  | 望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 | [5 empty] | 工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  |  | 109388.65
| （大写）： |  |  |  | 壹拾万玖仟叁佰捌拾捌元陆角伍分
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年11月26日 |  |  | 复 核 时 间： | 2025年11月26日

## 1.3 附录C 总说明
总说明
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程位于望江县人民医院村，工程建设范围门诊手术室及专家宿舍（四间）改造等工程，具体详见业主提供的设计图纸及工程量清单 二、工程招标范围： 详见业主提供的设计施工图纸及工程量清单。 三、编制依据： 1、本预算依据建设单位提供的设计施工图纸及工程量清单； 2、计价依据：安徽省住房和城乡建设厅公告第51号、安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）及其相关配套费用定额； 3、主材价格：材料价格执行安庆市建设工程造价管理站颁布的2025年第11期《安庆工程造价信息简讯》（税前价格）望江县部分，缺项部分执行安庆市信息价，安庆信息价缺项部分参照合肥市同期信息价及市场询价； 4、安徽省建设工程造价管理总站文件“关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知（造价〔2019〕7 号）”； 5、住房和城乡建设局转发省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信 息发布工作的通知》要求，市建管处关于发布安庆市 2025 年第三度人工信息价的通知，按156.5元/工日计入； 6、暂列金未计入。 四、相关说明： 1、工程量清单在中列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读； 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均已包括完成该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用； 3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中； 4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准； 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 1.4 D.1 建设项目最高投标限价汇总表
D.1 建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  | 109388.65 |  |  | 2918.87
合计 |  |  | 109388.65 |  |  | 2918.87
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  | 109388.65 |  |  | 2918.87
合计 |  |  | 109388.65 |  |  | 2918.87
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 96928.33
1.1 | 综合楼二楼手术室改造 |  |  | 22492.53
1.2 | 食堂四楼装饰改造(2个房间) |  |  | 74435.80
2 | 措施项目费 |  |  | 509.36
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 70.74
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 141.49
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 113.19
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 14.15
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 141.49
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 28.30
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 2918.87
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 2918.87
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 9032.09
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 109388.65
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 一 | 综合楼二楼手术室改造 | [6 empty] | 22492.53
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1．砌体名称：轻质隔墙 2．拆除高度：4.8m 3．砌体表面的附着物种类：墙面装 | m3 |  | 4.270 | 68.96 | 294.46 | 119.56 |  | 82.58
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | 1．拆除的基层类型：水泥砂浆 2．饰面材料种类：墙面砖 | m2 |  | 20.530 | 10.19 | 209.20 | 152.33
3 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 |  | 1．铲除部位名称：墙面涂料破损处铲除至抹灰面 | m2 |  | 36.300 | 4.81 | 174.60 | 127.05
4 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 1．门窗洞口尺寸：0921 2．材质：铝塑板夹心门 3、拆门时应注意保护，后期需利用此门安装 | m2 |  | 1.890 | 13.85 | 26.18 | 19.05
5 | WB010102005001 | 垃圾外运 |  | 1．垃圾种类：拆除的建筑垃圾 2．运距：按5km考虑 3、含装车 | m3 |  | 5.070 | 28.79 | 145.97 | 2.48 |  | 101.65
6 | 010401012001 | 零星砌体 |  | 1．砖品种、规格、强度级：免烧标准砖 2．墙体类型：120、240mm 3．砂浆强度级：M5.0水泥砂浆砌筑 4、含封门洞 | m3 |  | 2.430 | 576.71 | 1401.41 | 459.27 |  | 18.30
7 | ZB010510003001 | 过梁 |  | 1．安装高度：2.1m | 根 |  | 3.000 | 160.00 | 480.00
8 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 |  | 20厚1：2.5水泥砂浆 分两遍压实抹光 | m2 |  | 35.930 | 41.09 | 1476.36 | 867.35 |  | 37.73
9 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1．安装方式：粘贴 2．面层材料品种、规格、品牌、颜色：8厚300*600墙面砖，颜色同现状墙面装 3．结合层材料种类：专用粘结剂 | m2 |  | 9.910 | 96.62 | 957.50 | 189.97 |  | 6.64
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 1．安装方式：粘贴 2．面层材料品种、规格、品牌、颜色：8厚600*600墙面砖，颜色同现状墙面装 3．结合层材料种类：专用粘结剂 | m2 |  | 17.610 | 104.02 | 1831.79 | 414.19 |  | 11.80
11 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 内墙 满批腻子 二遍 | m2 |  | 46.240 | 13.15 | 608.06 | 273.74 |  | 8.32
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1．基层类型：腻子面 2．防护材料种类：底漆一遍、面涂两遍 3．油漆品种、刷漆遍数：环保型内墙乳胶漆 | m2 |  | 82.540 | 7.77 | 641.34 | 165.08
13 | 010802001001 | 铝塑夹心门 |  | 1．门名称、代号及洞口尺寸：0921 2．门材质：铝塑夹心门 3、利旧安装 | m2 |  | 1.890 | 42.35 | 80.04 | 43.66 |  | 1.81
14 | 010802001002 | 铝塑夹心门 |  | 1．门名称、代号及洞口尺寸：0821、1221 2．门材质：铝塑夹心门 | m2 |  | 4.100 | 518.51 | 2125.89 | 94.71 |  | 3.94
15 | 010802001003 | 金属门 |  | 1．门材质：彩铝门 | m2 |  | 6.930 | 407.15 | 2821.55 | 160.08 |  | 6.65
16 | 011210002001 | 金属隔断 |  | 1．骨架、边框材料种类、规格：彩铝 2．隔板材料品种、规格、品牌、颜色：下90cm为彩铝板、上面为6mm安全玻璃 | m2 |  | 18.630 | 228.21 | 4251.55 | 352.11 |  | 9.69
17 | ZB011210002001 | 贴磨砂膜 |  | 1、名称：贴磨砂膜 | m2 |  | 13.870 | 10.25 | 142.17
18 | ZB011302005001 | 吊顶错台处理 |  | 1、名称：吊顶错台处理 2、部位：大面墙拆除后，现状吊顶内外有高差， 3、其他满足业主要求 | m |  | 3.380 | 150.00 | 507.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1．规格、压力等级：PPR DN25 2．连接形式：热熔连接 | m |  | 50.000 | 17.22 | 861.00 | 405.50 |  | 1.00
20 | 031004014001 | 水龙头 |  | 1．材质：不锈钢 2．型号、规格：DN20 3．安装方式：丝口连接 | 个 |  | 2.000 | 149.91 | 299.82 | 3.90
21 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1．材质：陶瓷 2．规格、类型：成品双盆台下式洗脸盆 3．附件名称、数量：含下水及配套水龙头 | 组 |  | 1.000 | 1179.39 | 1179.39 | 44.06
22 | 011210005001 | 现状路水管包封 |  | 现状路水管防水板包封 | m2 |  | 6.240 | 156.61 | 977.25 | 104.83 |  | 1.87
23 | ZB010101001001 | 保护 |  | 1、名称：现状保护 2、内容：包括但不限于现状地面、墙面、吊顶等 保护 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 22492.53
| 二 | 食堂四楼装饰改造(2个房间) | [6 empty] | 74435.80
| 001 | 房间装饰 | [6 empty] | 36652.13
24 | 390108002001 | 墙面瓷砖拆除 |  | 1、原房间瓷砖墙裙拆除 | m2 |  | 48.520 | 10.19 | 494.42 | 360.02
25 | WB011207002001 | 墙面木龙骨 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：原墙面上20*30木龙骨、刷防腐涂料 | m2 |  | 101.440 | 50.60 | 5132.86 | 626.90 |  | 41.59
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：13mm墙面装饰板 | m2 |  | 95.040 | 42.28 | 4018.29 | 1176.60 |  | 212.89
27 | 011207001002 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面木格栅板 | m2 |  | 6.400 | 42.28 | 270.59 | 79.23 |  | 14.34
28 | 011502004001 | 吊顶装饰线条 |  | 1、线条材料品种、规格、颜色：吊顶装饰线条 | m |  | 38.520 | 8.47 | 326.26 | 80.89
29 | 011104002001 | 复合木地板 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：优质强化复合地板 | m2 |  | 43.050 | 70.33 | 3027.71 | 221.71 |  | 8.61
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
30 | WB011105006001 | 成品踢脚线 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：成品木踢脚线 | m |  | 41.320 | 15.50 | 640.46 | 105.37 |  | 5.78
31 | 011502001001 | 金属装饰条 |  | 1、名称：金属压条 | m |  | 5.100 | 7.46 | 38.05 | 7.85 |  | 0.92
32 | 390106001001 | 门拆除 |  | 1、门拆除 | m2 |  | 7.980 | 13.20 | 105.34 | 76.61
33 | 010801001001 | 成品木门 |  | 1、名称：成品免漆板木门 2、规格：0.9x2.1m 3、含五金配件 | 樘 |  | 2.000 | 918.45 | 1836.90 | 134.40 |  | 2.40
34 | 010802001004 | 铝合金门 |  | 1、名称：铝合金门 2、规格：0.7x2.1m 3、含五金配件 | 樘 |  | 2.000 | 762.21 | 1524.42 | 67.92 |  | 2.82
35 | 011501003001 | 木饰面衣柜 |  | 1、名称：木饰面衣柜 2、规格：2.1x1.0x0.4m | 组 |  | 2.000 | 1680.00 | 3360.00
36 | 011501003002 | 电视柜 |  | 1、名称：电视柜 2、规格：2.4x0.3x0.3m | 组 |  | 2.000 | 1200.00 | 2400.00
37 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 |  | 1、天棚龙骨及饰面拆除 | m2 |  | 7.850 | 9.71 | 76.22 | 55.50
38 | WB011302002001 | 天棚吊筋 |  | 1、天棚吊筋 | m2 |  | 7.850 | 7.15 | 56.13 | 21.43 |  | 1.73
39 | WB011302003001 | 天棚龙骨 |  | 1、天棚龙骨 | m2 |  | 7.850 | 46.59 | 365.73 | 103.93 |  | 1.96
40 | WB011302005001 | 天棚面层 |  | 1、面层材料品种、规格：300x600x1.0铝扣板吊顶 | m2 |  | 7.850 | 75.31 | 591.18 | 65.94 |  | 2.20
41 | 390107002001 | 地面砖拆除 |  | 1、地面砖拆除 | m2 |  | 7.850 | 14.72 | 115.55 | 84.07
42 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1∶3水泥砂浆 | m2 |  | 7.850 | 13.62 | 106.92 | 39.88 |  | 6.91
43 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材（上翻250mm） 2、防水层数：二层 | m2 |  | 7.850 | 84.00 | 659.40 | 45.06
44 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 | m2 |  | 7.850 | 91.50 | 718.28 | 168.46 |  | 9.34
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
45 | 390108002002 | 墙面砖拆除 |  | 1、墙面砖拆除 | m2 |  | 37.000 | 13.31 | 492.47 | 358.53
46 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1∶3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比： 8厚1∶2.5水泥砂浆 | m2 |  | 37.000 | 28.49 | 1054.13 | 577.20 |  | 33.67
47 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、涂膜厚度、遍数：防水涂料二遍 2、高度：1.8m | m2 |  | 26.140 | 26.84 | 701.60 | 51.23
48 | 011204003003 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙面砖300x600 2、结合层材料种类：1∶1水泥砂浆 | m2 |  | 37.000 | 115.68 | 4280.16 | 1179.93 |  | 13.69
49 | WB011204004001 | 瓷砖美缝 |  | 1、墙面砖、地面砖美缝 | m2 |  | 44.850 | 21.30 | 955.31 | 344.90 |  | 4.93
50 | 010810005001 | 窗帘轨 |  | 1、窗帘轨 | m |  | 6.800 | 15.20 | 103.36 | 15.23
51 | 010810001001 | 窗帘 |  | 1、窗帘材质：布艺窗帘 2、工程量按展开面积计算 | m2 |  | 40.120 | 29.92 | 1200.39 | 101.10
52 | WB011614004001 | 建筑材料二次搬运费 |  | 1、水泥、黄砂等建筑材料搬运至食堂四楼 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
53 | WB011614004002 | 建筑垃圾清理及外运 |  | 1、建筑垃圾清理及外运 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 36652.13
| 003 | 水电安装 | [6 empty] | 37008.68
54 | 391603001001 | 灯具、卫浴等拆除 |  | 1、灯具、卫浴等拆除 | 项 |  | 1.000 | 900.00 | 900.00
55 | 031004003002 | 整体式洗脸盆 |  | 1、名称：整体式洗脸盆(包括挂壁式化妆柜、镜) 2、具体功能、样式、品牌满足业主要求 | 套 |  | 2.000 | 7157.64 | 14315.28 | 557.76
56 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、材质：优质马桶 2、具体功能、样式、品牌满足业主要求 | 组 |  | 2.000 | 612.12 | 1224.24 | 84.50
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
57 | 031004011001 | 成品淋浴房 |  | 1、名称：铝合金框架、全玻材质整体淋浴房 2、具体功能、样式、品牌满足业主要求 | 套 |  | 2.000 | 3288.27 | 6576.54 | 225.68 |  | 77.58
58 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1、名称：成套淋浴器 2、具体功能、样式、品牌满足业主要求 | 套 |  | 2.000 | 266.72 | 533.44 | 76.74
59 | 011505006001 | 卫生间衣架四件套 |  | 1、名称：卫生间衣架四件套 2、具体功能、样式、品牌满足业主要求 | 套 |  | 2.000 | 102.74 | 205.48 | 25.20 |  | 0.80
60 | 031004014002 | 地漏 |  | 1、型号、规格：不锈钢地漏DN50 2、具体功能、样式、品牌满足业主要求 | 个 |  | 2.000 | 35.23 | 70.46 | 21.70
61 | 031001006002 | 给水管DN20 |  | 1、名称：给水管 2、规格、压力等级：PPR、DN20 3、连接形式：热熔连接 | m |  | 42.670 | 15.73 | 671.20 | 311.06 |  | 0.85
62 | 031003005001 | 截止阀 |  | 1、名称：截止阀DN20 | 个 |  | 2.000 | 13.68 | 27.36 | 7.28
63 | 031001006003 | 排水管DN110 |  | 1、名称：排水管 2、规格、压力等级：PVC、DN110 3、连接形式：粘接 | m |  | 9.330 | 46.36 | 432.54 | 52.25 |  | 0.09
64 | 031001006004 | 排水管DN50 |  | 1、名称：排水管 2、规格、压力等级：PVC、DN50 3、连接形式：粘接 | m |  | 7.330 | 47.72 | 349.79 | 65.97
65 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 1、机械开孔 | 个 |  | 8.000 | 80.00 | 640.00
66 | 391306006001 | 砖墙剔槽及恢复 |  | 1、砖墙剔槽及恢复 | m |  | 42.000 | 16.79 | 705.18 | 512.82
67 | 030411001001 | 配管PC20 |  | 1、名称：配管PC20 | m |  | 76.670 | 6.58 | 504.49 | 262.98
68 | 030411004001 | 配线BV-2.5mm2 |  | 1、名称：配线BV-2.5mm2 | m |  | 286.670 | 2.68 | 768.28 | 163.40
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
69 | 030411004002 | 配线BV-6mm2 |  | 1、名称：配线BV-6mm2 | m |  | 100.000 | 4.54 | 454.00 | 39.00
70 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 46.000 | 6.04 | 277.84 | 103.04
71 | 030411006002 | 防水盒 |  | 1、名称：防水盒 | 个 |  | 2.000 | 6.04 | 12.08 | 4.48
72 | 030404035001 | 五孔插座 |  | 1、名称：10A五孔插座 | 套 |  | 16.000 | 17.05 | 272.80 | 62.72
73 | 030404035002 | 三孔插座 |  | 1、名称：16A三孔插座 | 套 |  | 4.000 | 16.58 | 66.32 | 18.48
74 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：照明开关 | 套 |  | 16.000 | 24.18 | 386.88 | 58.24
75 | 030412004001 | LED筒灯 |  | 1、名称：LED筒灯 2、型号：9W | 套 |  | 4.000 | 60.26 | 241.04 | 40.32
76 | 030412001001 | 600*600平板灯 |  | 1、名称：600*600平板灯 | 套 |  | 2.000 | 259.03 | 518.06 | 19.32
77 | 030412001002 | 附壁曲臂床头灯 |  | 1、名称：附壁曲臂床头灯 | 套 |  | 4.000 | 238.59 | 954.36 | 36.40
78 | 030404033001 | 换气电辅热照明一体器 |  | 1、名称：换气电辅热照明一体器 2、具体功能、样式、品牌满足业主要求 | 台 |  | 2.000 | 598.40 | 1196.80
79 | 030404017001 | 照明配电箱PZ30 |  | 1、名称：照明配电箱PZ30 | 台 |  | 2.000 | 2352.11 | 4704.22 | 192.64
|  | 分部小计 | [6 empty] | 37008.68
| 004 | 走廊装饰 | [6 empty] | 774.99
80 | 011207001003 | 墙面装饰板 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：4mm面漆饰面板，横向1200宽做分割，分割缝为深色工字型材 | m2 |  | 2.780 | 108.43 | 301.44 | 60.83 |  | 3.61
81 | WB011105006002 | PVC踢脚线 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：PVC踢脚线 | m |  | 2.400 | 15.50 | 37.20 | 6.12 |  | 0.34
82 | 390110001001 | 铲除油漆、涂料面 |  | 1、原墙乳胶漆清铲打磨 | m2 |  | 3.940 | 5.92 | 23.32 | 16.98
83 | 391202001001 | 墙面满批腻子 |  | 1、腻子种类：内墙腻子 2、刮腻子要求：二遍 | m2 |  | 3.940 | 14.37 | 56.62 | 26.83 |  | 0.71
84 | 391201015001 | 室内墙面乳胶漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：白色无菌涂料二遍 | m2 |  | 3.940 | 5.52 | 21.75 | 5.83
85 | 010802001005 | 现状不锈钢门拆装 |  | 1、现状不锈钢门拆除及利旧重新安装 | m2 |  | 6.210 | 53.89 | 334.66 | 195.62 |  | 5.96
|  | 分部小计 | [6 empty] | 774.99
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 14148.7 | 0.500 |  | 70.74
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 14148.7 | 1.000 |  | 141.49
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 14148.7 | 0.800 |  | 113.19
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 14148.7 | 0.100 |  | 14.15
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 14148.7 | 1.000 |  | 141.49
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 14148.7
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 14148.7 | 0.200 |  | 28.30
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 14148.7
合 计 | [7 empty] | 509.36
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 14148.7 | 3.280 |  | 464.08
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 14148.7 | 5.120 |  | 724.41
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 14148.7 | 4.130 |  | 584.34
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 14148.7 | 8.100 |  | 1146.04
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 2918.87
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：望江县医院专家宿舍、门诊手术室装修改造 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 100356.56 |  | 9.000 | 9032.09
合 计 | [7 empty] | 9032.09
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】