询价文件

项目名称：望江县医院电气、卫生洁具等材料配件询价项目

项目编号：            WJXYYZWK2025-002

望江县医院

发布日期： 2025年   11  月   12   日

目  录

一、采购公告

二、响应人须知

三、货物需求及要求

四、报价文件

第一章  采购公告

望江县医院电气、卫生洁具等材料配件询价公告

望江县医院现对电气、卫生洁具等材料配件询价项目（项目编号：wjxyyzwk2025-002）进行采购，欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名。现将有关事宜公告如下：

一、项目概况

1.项目概况：望江县医院电气、卫生洁具等材料配件询价采购。

2.最高限价：人民币壹拾万零叁仟捌佰伍拾壹圆整（￥103851.00元）。

3.合同期限：合同采用1+N（N≤2）模式签订，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

二、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照。

2、本项目不接受联合体报价。

三、提交询价文件截止时间、开标时间及地点

1、报价文件提交截止时间 ：2025年11月14日17时00分

2、报价文件提交地点：望江县医院门诊七楼监察室（联系电话：0556-7186735）

3、评审时间：2025年11月17日15时00分

4、评审地点：望江县医院门诊六楼会议室

四、评审办法：

采用符合性审查低价中标法

五、获取采购文件

登陆望江县医院官网-招投标公告-项目公告中的附件下载询价文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、联系方式

联系人：总务科檀干事

电话：05567183030

附件：望江县医院电气、卫生洁具等材料配件询价文件

望江县医院

2025年11月12日

第二章 响应人须知

#### 一、  响应人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | wjxyyzwk2025-002 |
| 2 | 项目名称 | 望江县医院电气、卫生洁具等材料配件询价采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 询价采购 |
| 4 | 包别划分 | 1个包 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 最高限价 | 人民币整壹拾万零叁仟捌佰伍拾壹圆整（￥103851.00元） |
| 7 | 项目地点 | 望江县医院 |
| 8 | 供货期限 | 在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算 |
| 9 | 资格要求 | 详见本项目采购公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 评审现场审核 |
| 11 | 响应文件要求 | 严格按照采购文件要求，并密封 |
| 12 | 响应文件提交 | 响应人投标文件邮寄或送至医院监察室，逾期提交不予受理 |
| 13 | 媒介发布 | 望江县医院官网 |
| 14 | 评审时间和地点 | 时间:后期详见望江县医院官网-招投标公告-项目评审时间公告 地点: 望江县医院门诊六楼会议室 |
| 15 | 评审办法 | 最低评审价法 |
| 16 | 付款方式 | 本项目款项按每半年结算，经采购人验收合格后，支付货款。 |
| 17 | 备注 | 本采购文件的解释权归采购人 |

二、总则

1、本询价文件根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章制定。

2、询价响应人资格要求

（1）参与本项目的询价响应人必须满足的要求：详见招标公告。

（2）询价响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目报价：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

②除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、询价响应人必须确保自己信息真实、准确，否则，询价响应人因此蒙受损失，采购单位概不负责。

4、踏勘现场：询价响应人自行踏勘现场。询价响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。询价响应人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，成交人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

5、联合体报价：本项目不接受联合体报价。

6、报价费用：询价响应人必须自行承担参加投标的所有费用。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、 投标报价

1、询价文件及封袋应写明：项目名称、供应商名称、日期。并按上述资料的顺序装订成册，一式二份，正、副本各一份，合并于一个包装袋内，包装密封且在密封处加盖单位公章。

2、询价文件的货物报价表上应清楚地标明报价人拟提供货物的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。报价人的报价应当包括满足本次询价全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有报价均应以人民币报价。报价人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

3、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的报价文件将视为无效报价文件。

4、报价高于最高限价的报价无效。

5、询价响应人在递交报价文件前可与采购人联系了解本次项目采购货物详细情况（或者查看采购人已有的样品），未实质性响应本次采购商品规格、品牌及技术参数的供应商所提供的投标样品不能通过评委会评审的责任由供应商自负。

6、本次采购采用资格后审，在评标时进行；各询价响应人请比照报价人资格条件确认是否参与报价，如因资格条件不足不能通过评审，责任自负。

三、成交原则：

在符合采购需求、质量和服务的前提下，询价小组确定综合有效最低报价的供应商作为成交供应商；

四、报价评审：

1、评审小组对通过响应文件符合性审查、报价评审的响应人，根据评审价由低至高的顺序排列。评审价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，第三低的为第三成交候选人。若出现两家或两家以上评审价最低且相等时，则由评审价最低且相等的响应人进行二次报价，确定成交候选人排序，以此类推。

2、由询价小组现场确定拟供应商。

五、废标条款：

1、供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的。

2、询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的。

3、未实质性响应采购需求的；

六、询价评审异常情况处理

1、在询价采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

(1)符合专业条件的询价响应人或者对竞争性询价文件作实质响应的询价响应人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)询价响应人的报价均超过了询价最高限价，采购人不能接受的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

2、询价响应人的询价响应文件不一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。

七、成交结果公告

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人将向成交人发出成交通知书，同时在望江县医院网站上公告中标结果。

中标公告期限为 1 个工作日。

八、质疑和投拆

询价响应人认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

监督电话：0556—7186735

第三章   货物需求及要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格、材质 | 单位 | 预计年使用数量 | 单价最高限价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快开水龙头 | 不锈钢 | 个 | 50 | 22.00 | 1100 |  |
| 2 | 快开龙头芯 | 不锈钢 | 个 | 60 | 4.50 | 270 |  |
| 3 | 快开龙头手柄 | 不锈钢 | 个 | 60 | 6.00 | 360 |  |
| 4 | 洗手盆单冷龙头 | 不锈钢 | 个 | 40 | 46.00 | 1840 |  |
| 5 | 洗手盆冷热混合龙头 | 不锈钢 | 个 | 10 | 140.00 | 1400 | 提供样品 |
| 6 | 沐浴冷热混合龙头 | 不锈钢 | 个 | 10 | 165.00 | 1650 |  |
| 7 | 淋浴软管及喷头 | 不锈钢 | 套 | 20 | 55.00 | 1100 |  |
| 8 | 开水龙头 | 不锈钢 | 个 | 5 | 20.00 | 100 |  |
| 9 | 开水器热水龙头 | 不锈钢 | 个 | 15 | 28.00 | 420 | 提供样品 |
| 10 | 洗手盆落水 | PVC | 套 | 40 | 15.00 | 600 | 提供样品 |
| 11 | 洗手盆落水管 | PVC | 根 | 50 | 5.00 | 250 | 提供样品 |
| 12 | 进水软管 | 不锈钢 | 根 | 40 | 13.00 | 520 | 提供样品 |
| 13 | 立柱洗手盆 | 陶瓷 | 套 | 15 | 95.00 | 1425 |  |
| 14 | 拖把池 | 陶瓷40cm*40cm*35cm | 套 | 10 | 85.00 | 850 |  |
| 15 | 不锈钢大号拖把池 | 不锈钢80cm*55cm*55cm | 套 | 5 | 360.00 | 1800 |  |
| 16 | 不锈钢大号沥水池 | 不锈钢65cm*35cm*35cm | 套 | 5 | 330.00 | 1650 |  |
| 17 | 三角阀 | 不锈钢 | 个 | 30 | 15.00 | 450 | 提供样品 |
| 18 | DN50PPR给水管 | DN50 | 米 | 30 | 12.00 | 360 | 1.标准《冷热水用 聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R 3.系列：S5、S4 4.代号：dn～公称 外径 |
| 19 | DN40PPR给水管 | DN40 | 米 | 40 | 8.00 | 320 |  |
| 20 | DN32PPR给水管 | DN32 | 米 | 30 | 7.00 | 210 |  |
| 21 | DN25PPR给水管 | DN25 | 米 | 40 | 4.00 | 160 |  |
| 22 | DN20PPR给水管 | DN20 | 米 | 40 | 4.00 | 160 |  |
| 23 | DN160PVC给水管 | DN160 | 米 | 30 | 4.00 | 120 | 1.标准《建筑排水 用 硬 聚 氯 乙 烯(PVC-U) 管 材 》GB/T 5836.1-2018 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙 烯dn～公称外径 50、75、110、160 |
| 24 | DN110PVC排水管 | DN110 | 米 | 50 | 15.00 | 750 |  |
| 25 | DN75PVC排水管 | DN75 | 米 | 40 | 12.00 | 480 |  |
| 26 | DN50PVC排水管 | DN50 | 米 | 50 | 5.00 | 250 |  |
| 27 | DN110PVC雨水斗 | DN110 | 个 | 5 | 10.00 | 50 |  |
| 28 | DN75PVC雨水斗 | DN75 | 个 | 5 | 7.00 | 35 |  |
| 29 | 拖把池落水 |  | 套 | 10 | 12.00 | 120 |  |
| 30 | DN32PPR截止阀 | DN32 | 个 | 10 | 25.00 | 250 |  |
| 31 | DN25PPR截止阀 | DN25 | 个 | 10 | 15.00 | 150 |  |
| 32 | DN20PPR截止阀 | DN20 | 个 | 10 | 15.00 | 150 |  |
| 33 | 大便延时冲洗阀 | 不锈钢 | 个 | 40 | 90.00 | 3600 |  |
| 34 | DN25脚踏延时冲洗阀 | 不锈钢 | 个 | 30 | 105.00 | 3150 |  |
| 35 | 小便延时冲洗阀 | 不锈钢 | 个 | 40 | 45.00 | 1800 |  |
| 36 | 不锈钢冲洗管 | 不锈钢 | 个 | 10 | 18.00 | 180 |  |
| 37 | 小便器落水管 | PVC或塑料 | 套 | 20 | 15.00 | 300 |  |
| 38 | 双按冲洗水箱 | PVC或塑料 | 套 | 5 | 80.00 | 400 |  |
| 39 | 不锈钢管 | Φ25-38 | 米 | 50 | 21.50 | 1075 | 1.不锈钢产品执 行 标 准 ：GB/T 14976-2012 2.S～壁厚（mm） |
| 40 | 连体马桶 |  | 个 | 5 | 350.00 | 1750 |  |
| 41 | 台上盆 | Φ450-550 | 个 | 10 | 105.00 | 1050 |  |
| 42 | 座便器盖板 |  | 个 | 20 | 40.00 | 800 |  |
| 43 | Φ50不锈钢浮球 | DN50 | 个 | 5 | 180.00 | 900 |  |
| 44 | 100法兰闸阀 | DN100 | 个 | 5 | 265.00 | 1325 |  |
| 45 | 100法兰止回阀 | DN100 | 个 | 5 | 280.00 | 1400 |  |
| 46 | 150法兰闸阀 | DN150 | 个 | 5 | 390.00 | 1950 |  |
| 47 | 150法兰止回阀 | DN150 | 个 | 5 | 410.00 | 2050 |  |
| 48 | 铜单线 | 6mm2、BV铜单线 | 米 | 300 | 4.00 | 1200 |  |
| 49 | 铜单线 | 4mm2、BV铜单线 | 米 | 500 | 3.00 | 1500 |  |
| 50 | 铜单线 | 2.5mm2、BV铜单线 | 米 | 600 | 1.90 | 1140 |  |
| 51 | 超五类网线 | 超五类网线 | 米 | 900 | 2.50 | 2250 |  |
| 52 | 线槽 | PVC、30mm宽 | 米 | 50 | 2.00 | 100 |  |
| 53 | 线管 | PVC、DN20 | 米 | 300 | 1.50 | 450 |  |
| 54 | 线盒 | 86型 | 个 | 30 | 1.20 | 36 |  |
| 55 | 五孔插座 | 三孔插座、10A | 个 | 50 | 8.00 | 400 | 提供样品 |
| 56 | 三孔插座 | 三孔插座、16A | 个 | 20 | 8.00 | 160 | 提供样品 |
| 57 | 三开开关 | 86型 | 个 | 15 | 9.00 | 135 | 提供样品 |
| 58 | 双开 | 86型 | 个 | 15 | 8.00 | 120 |  |
| 59 | 单开 | 86型 | 个 | 15 | 7.00 | 105 |  |
| 60 | 门禁开关 | 86型 | 个 | 10 | 30.00 | 300 |  |
| 61 | 漏保 | 4P三项四线漏保 | 个 | 10 | 125.00 | 1250 | 正泰、德力西、公牛（提供样品） |
| 62 | 断路器 | 4P断路器 | 个 | 15 | 70.00 | 1050 |  |
| 63 | 断路器 | 3P断路器 | 个 | 20 | 30.00 | 600 |  |
| 64 | 断路器 | 2P断路器 | 个 | 10 | 20.00 | 200 |  |
| 65 | 断路器 | 1P断路器 | 个 | 15 | 7.00 | 105 |  |
| 66 | 漏电开关 | 2P漏电开关 | 个 | 15 | 40.00 | 600 |  |
| 67 | 控制箱 | 明装四回路控制箱 | 个 | 15 | 18.00 | 270 |  |
| 68 | 日光灯 | T5 16WLED日光灯 | 个 | 60 | 22.00 | 1320 | 佛山照明（广东）、爱迪欧（深圳）、鸿雁（杭州） |
| 69 | 床头灯 | T4 6w 床头灯 | 个 | 50 | 15.00 | 750 |  |
| 70 | 光源 | 28wLED光源 | 个 | 30 | 25.00 | 750 |  |
| 71 | 光源 | 13wLED光源 | 个 | 30 | 15.00 | 450 |  |
| 72 | 吸顶灯 | 28wLED吸顶灯 | 个 | 10 | 40.00 | 400 |  |
| 73 | 吸顶灯 | LED声光控吸顶灯、18W | 个 | 10 | 45.00 | 450 |  |
| 74 | 平板灯（提供样品） | LED\300*1200mm | 个 | 30 | 120.00 | 3600 |  |
| 75 | 平板灯 | LED\600*1200mm | 个 | 10 | 210.00 | 2100 | 佛山照明（广东）、爱迪欧（深圳）、鸿雁（杭州） |
| 76 | 平板灯（提供样品） | LED\600*600mm | 个 | 100 | 90.00 | 9000 |  |
| 77 | 平板灯（提供样品） | LED\300*300mm | 个 | 100 | 45.00 | 4500 |  |
| 78 | 换气扇（提供样品） | 卫生间集成顶换气扇、30cm*30cm | 个 | 80 | 50.00 | 4000 |  |
| 79 | 应急灯 | LED双头应急灯 | 个 | 15 | 30.00 | 450 |  |
| 80 | 出口指示灯 | LED安全出口指示灯 | 个 | 20 | 25.00 | 500 |  |
| 81 | 疏散指示灯 | LED疏散方向指示灯 | 个 | 20 | 25.00 | 500 |  |
| 82 | 配电箱面板 | 配电箱面板，帯电力标志 | 个 | 10 | 60.00 | 600 |  |
| 83 | 定时开关 | 定时开关 | 个 | 5 | 50.00 | 250 |  |
| 84 | 时间定时器 | 时间定时器 | 个 | 5 | 10.00 | 50 |  |
| 85 | LED400W投光灯 | LED400W | 个 | 5 | 150.00 | 750 |  |
| 86 | 室外LED高标路灯头 | LED | 个 | 10 | 230.00 | 2300 |  |
| 87 | LED24W带光控吸顶灯 | LED24W带光控吸顶灯 | 个 | 20 | 45.00 | 900 |  |
| 88 | LED24W带光控光源 | LED24W带光控光源 | 个 | 20 | 25.00 | 500 |  |
| 89 | 60A380V交流接触器 | 60A380V交流接触器 | 个 | 5 | 130.00 | 650 |  |
| 90 | 14W直管 | 14W | 根 | 300 | 15.00 | 4500 | 提供样品 |
| 91 | 20W直管 | 20W | 根 | 30 | 15.00 | 450 |  |
| 92 | 30W直管 | 30W | 根 | 10 | 15.00 | 150 |  |
| 93 | 40W直管 | 40W | 根 | 30 | 15.00 | 450 |  |
| 94 | 夜视灯 | LED、5W | 个 | 20 | 35.00 | 700 |  |
| 95 | 电开水器净水滤芯 | 普通 | 只 | 30 | 75.00 | 2250 |  |
| 96 | 脚踏龙头 | 不锈钢 | 只 | 10 | 90.00 | 900 |  |
| 97 | 感应龙头 | 不锈钢 | 只 | 10 | 290.00 | 2900 |  |
| 98 | 嵌入式筒灯 | Φ18 | 只 | 20 | 30.00 | 600 |  |
| 99 | 节能灯 | 20W | 只 | 50 | 22.00 | 1100 |  |
| 100 | 7钩挂钩 | 不锈钢，50cm | 根 | 40 | 22.00 | 880 |  |
| 101 | 单钩挂钩 | 不锈钢 | 只 | 50 | 3.00 | 150 |  |
| 102 | 毛巾杆（单杆） | 60-80cm | 根 | 20 | 30.00 | 600 | 不锈钢或铝 |
| 103 | 镜子 | 40*60cm | 块 | 10 | 40.00 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  | 103851 |  |

第四章报价文件格式

（项目名称）

报

价

文

件

采购人名称：

投标人名称：                              （盖 章）

法定代表人：                               (盖 章)

日期：   年   月   日

目 录

一、报价函

二、报价表

三、营业执照复印件

四、资质证明材料；

五、售后服务承诺书；

六、诚信响应承诺书

日期：    年    月    日

### 报价函

致：（询价人名称）

1、根据贵方询价公告，我方决定参加贵方组织的项目的询价采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（询价响应的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，投标报价为：

人民币（大写）			元（¥		）的投标报价,

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证按照本项目询价文件要求提交报价文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

报价人：                   （盖章）

单位地址：

法定代表人：                  （盖章）

### 供货报价表（参考样式）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 合计： 元 |  |  |  |  |  |

报价人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

联系电话：

日期：     年    月    日

五、服务承诺（询价响应人认为可提供范围）自行提供

1、售后服务承诺

2、响应人认为需要提供的其他内容

六、诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的采购活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他响应人相互串通报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人或其他响应人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守评审现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包；

八、保证成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次采购中无行贿等犯罪行为；

十、一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投报过程和评审结果公告异议期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次采购活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担采购文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

响应人：                             （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日