## Sheet1
显 微 镜 镜 体 | 光学系统 | UIS2无限远光学系统，齐焦距离为45mm
| 聚焦 | 垂直运动载物台：载物台行程25mm,带有粗调限位器、粗调旋钮可以调节扭矩。 载物台安装位置可变，具有高灵敏度的微调旋钮(最小调焦精度：1微米)。
| 照明器 | 内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度14W LED(强度大于12V100W卤素灯),可选配加 装色温调整滤光片。
物镜转盘 |  | 可更换的5孔/5孔编码/6孔/7孔/7孔编码物镜转盘
观察筒 | 宽视场(视场数22) | · 宽视场可调倾角三目观察筒 · 宽视场三目观察筒 · 宽视场可调倾角、拉伸、升降双目观察筒 · 宽视场可调倾角双目观察筒 · 宽视场人 机工程学双目观察筒 · 宽视场双目观察筒
| 超宽视场(视场数26.5) | · 超宽视场三目观察筒
载物台 |  | 陶瓷表面同轴载物台，带有右手低位驱动装置；带有旋转装置和扭矩调节装置。 可选购橡胶辅助手柄(可以提供无障碍、凹槽、同轴、平板、可旋转式载物台)。
聚光镜 |  | · 阿贝聚光镜(N.A.1.1),用于4x-100x ●摇摆式消色差聚光镜(N.A.0.9),用于1.25x-100x(摇出后：1.25x-4x) ·消色差、消球差聚光镜(N.A 1.4),用于10x-100x ·相差/暗场聚光镜(N.A1.1),相差：用于10x-100x,暗场：用于10x-100x(N.A.可达0.80 ·万能聚光镜(N.A.0.9),用于1.25x-100x,「摇出后：1.25x-4x,油式顶透镜：(N.A.1.4) ·低倍聚光镜(N.A.0.75),用于2x-100x(干镜) · 暗场干式聚光镜(N.A.0.8-0.92),用于10x-100x · 暗场油式聚光镜(N.A.1.20-1.40),用于10x-100x
荧光照明器 |  | · 多功能编码型(视场数22,8孔滤色镜转盘，4个安装ND滤色镜的位置) ·经济型(视场数26.5,8孔滤色镜转盘)
荧光光源 |  | 100W复消色差汞灯灯室和供电器，100W汞灯灯室和供电器
操作环境 |  | · 仅限在室内使用 ·环境温度：5-40摄氏度(41-104华氏度) ·最大相对湿度：温度31摄氏度(88华氏度)80%,线性下降34摄氏度(93华氏度)70%, 37摄氏度(99华氏度)60%,40摄氏度(104华氏度)时相对湿度50% · 电源电压波动范围：不超过正常电压的±10%